## Sheet1
Energy Usage (kWh)
Number of hours instrument is operational | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SCIEX 6500+ System - oil sealed roughing pump version | 2.085 | 4.17 | 6.255 | 8.34 | 10.425 | 12.51 | 14.595 | 16.68 | 18.765 | 20.85 | 22.935 | 25.02
SCIEX 6500+ System - MSR 90 dry roughing pump | 1.145 | 2.29 | 3.435 | 4.58 | 5.725 | 6.87 | 8.015 | 9.16 | 10.305 | 11.45 | 12.595 | 13.74
SCIEX 7500 System - oil sealed roughing pump version | 3.08 | 6.16 | 9.24 | 12.32 | 15.4 | 18.48 | 21.56 | 24.64 | 27.72 | 30.8 | 33.88 | 36.96
SCIEX 7500 System - MSR 90 and MSR 130 dry roughing pumps | 2.135 | 4.27 | 6.405 | 8.54 | 10.675 | 12.81 | 14.945 | 17.08 | 19.215 | 21.35 | 23.485 | 25.62
Number of hours instrument is in idle mode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SCIEX 6500+ System - oil sealed roughing pump version | 1.91 | 3.82 | 5.73 | 7.64 | 9.55 | 11.46 | 13.37 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92
SCIEX 6500+ System - MSR 90 dry roughing pump | 0.965 | 1.93 | 2.895 | 3.86 | 4.825 | 5.79 | 6.755 | 7.72 | 8.685 | 9.65 | 10.615 | 11.58
SCIEX 7500 System - oil sealed roughing pump version | 2.915 | 5.83 | 8.745 | 11.66 | 14.575 | 17.49 | 20.405 | 23.32 | 26.235 | 29.15 | 32.065 | 34.98
SCIEX 7500 System - MSR 90 and MSR 130 dry roughing pumps | 1.975 | 3.95 | 5.925 | 7.9 | 9.875 | 11.85 | 13.825 | 15.8 | 17.775 | 19.75 | 21.725 | 23.7